점  검  사  진

공 사 명 :	갈현동 391-6외 8필지 주상복합 신축공사	점검일 :	2017.8.7.
지적사항 :	지하2층 정화조 슬래브 재료분리 및 철근노출부 보수 바람
지적사항 :	지상8층 벽체 철근 결속선 긴결 및 스페이셔 누락부분 보완 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	갈현동 391-6외 8필지 주상복합 신축공사	점검일 :	2017.8.7.
지적사항 :	지상7층 벽체와 슬래브 접속부 공동부분 무수축 모르타르 등으로 보수 바람
지적사항 :	지상2층 기둥 하부 철근 노출부 보수 바람