점  검  사  진

공 사 명 :	이화여자대학교 의과대학 신축공사	점검일 :	2017.9.26.
지적사항 :	기숙사동 10층 계단철근 구조도면(S-013)과 일부 상이하게 조립되었으므로 보완조치 바람
지적사항 :	기숙사동 10층 RC보의 늑근 하부 결속 미흡 및 하부 주근 늑근 코너 밀착시공이 미흡하므로 보완 조치 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	이화여자대학교 의과대학 신축공사	점검일 :	2017.9.26.
지적사항 :	지하3층 코어 1번 화장실 칸막이 조적 벽체 일부 통줄눈 쌓기 보완 조치 바람
지적사항 :	강당동 4층 데크플레이트 및 철근 녹슨 부분 샌드 블라스팅 등으로 녹제거 및 청소후 콘크리트 타설 바람