점  검  사  진

공 사 명 :	한강공원 나들목 증설공사(개화)	점검일 :	2017.9.27.
지적사항 :	기초 하부슬래브 시공이음부 메탈라스 제거 및 치핑 실시 후 콘크리트 타설 바람