점  검  사  진

공 사 명 :	시흥천 단면확장 공사	점검일 :	2017.9.28.
지적사항 :	시흥사거리 박스연결부 토피가 낮고 구조물 배면이 협소하므로 다짐 정밀시공 바람