점  검  사  진

공 사 명 :	서울마곡 중앙광장 조성공사	점검일 :	2018.3.13.
지적사항 :	지상1층 #4환기구 우측 Deck 위 콘크리트 잔재물 제거 후 콘크리트 타설 바람
지적사항 :	지상1층 자전거보관소 좌측 철근 노출부 제거 및 보수후 방수시공 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	서울마곡 중앙광장 조성공사	점검일 :	2018.3.13.
지적사항 :	지하 2층 바닥 가시설 지주 철골 부위 방수 정밀 시공 바람
지적사항 :	지하1층 지하철5호선 연결통로 전면 백화현상 부 보수 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	서울마곡 중앙광장 조성공사	점검일 :	2018.3.13.
지적사항 :	기계실 외벽부 벽체 고인물 제거 후 층 다짐 등 되메우기 정밀 시공 바람
지적사항 :	지하1층 SRC기둥부 철근에 붙은 시멘트 페이스트 제거후 콘크리트 타설바람