점  검  사  진

공 사 명 :	경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)-2차	점검일 :	2018.3.26.
지적사항 :	목재데크 하부 각관 용접부 녹이 슬지 않도록 방청처리 하기 바람
지적사항 :	콘크리트 포장 구간(Sta.73~74) 우기시 물이 고이지 않도록 배수처리계획 수립등 Shop drawing을 작성후 시공하기 바람