점  검  사  진

공 사 명 :	마곡 산업시설용지D20-7 교육연구시설공사	점검일 :	2018.3.5.
지적사항 :	지하2층 바닥 작업구 철근 심하게 구부러진 부분 보강근으로 보완 시공 바람
지적사항 :	조적부 전선관 통과부분 미장시 메탈라스 등으로 보완 시공 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	마곡 산업시설용지D20-7 교육연구시설공사	점검일 :	2018.3.5.
지적사항 :	옥상부 엘리베이터 기계실 슬래브 누수 부분 방수시공 바람
지적사항 :	계단실 경사 슬래브 철근 노출부분 패칭 후 무수축 모르타르 등으로 보수 바람