점  검  사  진

공 사 명 :	마천동 21 지역주택조합아파트 신축공사	점검일 :	2018.04.12.
지적사항 :	지하주차장 천정 누수부위는 방수보완 시공바람.
지적사항 :	16층 주방벽 단열재 틈새는 열교현상이 발생되지 않도록 충진 시공바람.