점  검  사  진

공 사 명 :	방배3구역 주택재건축 정비사업	점검일 :	2018.4.17.
지적사항 :	101동 14층 단열재 파손부위 콜드 브릿지(cold bridge) 발생되지 않도록 보수 바람
지적사항 :	101동 6층 조적부 사춤 실시 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	방배3구역 주택재건축 정비사업	점검일 :	2018.4.17.
지적사항 :	101동 6층 천정 슬래브 누수부위 보수 바람
지적사항 :	세대 내부 물고임부 감전 등 대비 물 제거 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	방배3구역 주택재건축 정비사업	점검일 :	2018.4.17.
지적사항 :	지하2층 기둥 하부 재료분리 및 철근노출 부 Patching 후 고강도 모르타르 등으로 보수 바람
지적사항 :	지하3층 바닥 빗물 저류조 합벽부 지수판 및 지수재 지수기능이 발휘되도록 보완시공 바람