점  검  사  진

공 사 명 :	성공회대학교 행복기숙사 신축공사	점검일 :	2018.4.26.
지적사항 :	식당 슬래브연결부 심하게 녹슨 철근은 sand blasting 등을 실시하여 녹제거 후 콘크리트 타설하기 바람
지적사항 :	4층 조적벽체 전선관 부분은 Lath등으로 보강후 사춤 실시하기 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	성공회대학교 행복기숙사 신축공사	점검일 :	2018.4.26.
지적사항 :	계단실 벽체 이어치기부분의 철근노출 및 재료분리부분은 Patching후 고강도 모르타르 등으로 보수하기 바람
지적사항 :	지하1층 인방설치 부적정 부분 보강 시공하기 바람