점  검  사  진

공 사 명 :	방배동 940-4 공동주택 신축공사	점검일 :	2018.4.5.
지적사항 :	102동 지상6층 천정슬래브 자재 반입구 주변 틈새부분 무수축 모르타르 등으로 보수하기 바람
지적사항 :	지하1층 슬래브 자재반입구 주변 누수부분 시공상세도(shop drawing)를 작성 보수하기 바람