점  검  사  진

공 사 명 :	마곡 넥센타이어 R&D센터 건립공사	점검일 :	2018.5.15.
지적사항 :	데크플레이트 배력근 설치전에 스터드볼트 접합부 검사 요망
지적사항 :	사무동 #5번 계단 4층 철근에 붙은 시멘트 페이스트 제거 하기 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	마곡 넥센타이어 R&D센터 건립공사	점검일 :	2018.5.15.
지적사항 :	작업차량 구간 하부 잭 서포트를 B1, B2 동일 선상에 설치하기 바람
지적사항 :	SRC 기둥부 H형강 및 철근 표면 녹제거 후 콘크리트 타설 바람