점  검  사  진

공 사 명 :	대영연립 주택재건축 정비사업	점검일 :	2018.05.23.
지적사항 :	지하1층 단열재 손상부위는 보완 시공할 것.
지적사항 :	지상 10층 바닥에 현재 설치된 메탈라스는 단면손실이 될수 있으므로 보완시공바람.