점  검  사  진

공 사 명 :	당인빗물펌프장 증설공사	점검일 :	2018.07.02.
지적사항 :	펌프장 내 연결벽체 철근이 우수에 잠겨있으므로 향후 녹제거 후 콘크리트 타설바람.