점  검  사  진

공 사 명 :	마곡지구 주차장I9 신축공사	점검일 :	2018.7.2.
지적사항 :	계단의 모서리부분 철근 배근 시 절곡부의 철근을 상호 정착시켜 배근 바람
지적사항 :	지하5층 합벽 물고임 부분 Dry한 상태로 유지 후 콘크리트 타설바람