점  검  사  진

공 사 명 :	국사봉 배수지 건설공사	점검일 :	2018.7.9.
지적사항 :	배수지 배면벽체 아스팔트 방수 보호 미흡
지적사항 :	적치된 자재(모래)는 빗물이 유입되지 않도록 천막 등으로 도포 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	국사봉 배수지 건설공사	점검일 :	2018.7.9.
지적사항 :	배수지 벽체 철근에 붙은 시멘트 페이스트 제거 및 chipping실시 바람
지적사항 :	배수지 벽체 spacer 설치하여 철근 피복 두께 유지 하기 바람