도로굴착복구 공사장 하자 지적사항

연번	지적사항	현황사진
1	o 허가번호 : 강남-2016-상수-290 o 원인자명 : 강남수도사업소 o 위 치 : 언주로 87길 외 다수 o 지적내용 : 포장파손(아스콘 골재 탈락)
2	o 허가번호 : 강남-2016-상수-215 o 원인자명 : 강남수도사업소 o 위 치 : 역삼로 33길입구 외 다수 o 지적내용 : 포장파손(아스콘 골재 탈락) 시공이음부 시공불량등
3	o 허가번호 : 송파-2016-상수-360 o 원인자명 : 강동수도사업소 o 위 치 : 송파대로 28길입구 외 다수 o 지적내용 : 포장파손(아스콘 골재 탈락) 시공이음부 시공불량등
4	o 허가번호 : 강동-2015-가스-175 o 원인자명 : 코원에너지서비스(관리청복구) o 위 치 : 천호동 417-65 o 지적내용 : 포장면 침하발생

연번	지적사항	현황사진
5	o 허가번호 : 송파-2016-기타-70 o 원인자명 : sh공사(관리청복구) o 위 치 : 오금동 4-12 o 지적내용 : 포장면 침하발생
6
7
8