3. 점검사진

몰드변압기 몸체부 열화 점검(16.08.12)	몰드변압기 철심부 열화점검(16.08.12)
야외분전반 OL-A 부하전류 점검(16.08.19)	야외분전반 OL-B 열화 및 접속상태 점검(16.08.19)
전기실 PF, CT 열화 점검(16.08.25)	발전기 무부하 시운전(16.08.25)