점검 세부내용

점검일자	점 검 결 과				점 검 자
	하 천 명	좌․우안별	점검위치	점검항목
2016.12.06	고덕천	좌․우안	고덕천교	하천내 공사장	서울시: 이진연 강동구: 김기형
점검결과	고덕천내 가물막이 설치 및 토사적치로 유수소통 장애 발생

(전)	지적사항 사진 및 설명
	지하철 공사용 가물막이 설치 및 토사적치로 인한 유수소통 장애
(후)	조치결과 사진 및 설명