풍수해대비 점검결과 보고

(점검부서 : 잠실안내센터)

▢ 수 신 처 :  치수과장(수방총괄담당)               발신일 : 2015. 6. 8.

▢ 주요점검사항

구 분	주요 점검내용	조치결과
풍수해 대비	○ 제방 및 배수불량(취약지점) 점검 - 배수시설 점검 - 제방 점검 ○ 전도위험시설물 점검 ○ 전기분전반 및 CCTV 점검 - 전기분전반 점검 - 나들목 CCTV 점검 ○ 수방자재 비축상태확인	※ 제방 및 배수처리 점검 - 호안가 제방 점검 - 산책로변 배수로 점검 및 청소 작업 - 집수정 : 계약업체 청소 작업 - 맨홀 : 청소 계약업체에서 사면지에 설치 된 맨홀 준설 장비를 이용하여 청소 작업을 실시 하였으나 맨홀 중간에 막혀 중단 하였음. ※ 전도위험시설물 점검 - 보도등 지반침하, 균열발생여부 확인 - 경광등, 보안등, 교통안내표지판 점검 - 현수막 및 안내간판 점검 ※ 전기분전반 및 CCTV 점검 - 전기분전반 : 각종 시설물 차단 확인 - CCTV : 특이사항 없음 ※ 수방용 양수기 점검 - 양수기보관상태 : 양호

작성자 : (직) 지방방호주사     (성명) 강 흥 진

확인자 : (직) 잠실안내센터장   (성명) 남 인 현