붙임1   지하철 공구별 점검일정 및 점검조

공사장	공 구	정거장	점검예정일	점 검 조	비 고
9호선 2단계	915공구	926	11.27	박원모, 김현동
		927	11.27	박원모, 김현동
	916공구	928	11.28	남궁영주, 황영필
		929	11.28	남궁영주, 황영필
	917공구	930	12.01	남궁영주, 황영필
9호선 3단계	918공구	931	12.01	박원모, 김현동
	919공구	932	11.27	전계목,고명규
		933	11.27	전계목,고명규
	920공구	934	12.01	남궁영주, 황영필
	921공구	935	11.27	김한수, 김종옥
		936	11.27	김한수, 김종옥
	922공구	937	12.02	박원모,김현동
	923공구	938	11.28	김한수,김종옥
우이 -신설 경전철	1공구	차량기지, L1	12.02	남궁영주, 황영필
		L2 ~ L3	12.02	남궁영구, 황영필
	2공구	L4 ~ L5	12.01	김한수, 김종옥
		L6 ~ L7	12.01	김한수, 김종옥
	3공구	L8	12.04	박원모,김현동	환기구설비
		L9 ~ L10	12.04	박원모,김현동
	4공구	L11	12.01	전계목,고명규	환기구설비
		L12 ~ L13	12.01	전계목,고명규

※ 동절기를 대비한 공사장 전기안전점검 사항입니다

ㅇ 점검자, 공사장 협의하여 일정변경 가능

ㅇ 점검취지 및 점검시간 사전설명 및 협의

ㅇ 특히 동절기 화재,누전 등을 대비한 옥외 특고수전반  발열여부, 불법 열선       사용 여부, 분전반 누전차단기 작동상태, 접지, 수전반 주변 배수로 정리상태      화기 사용 주변 소화기 비치 등을 점검하여 주시기 바랍니다.