붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	(위치) : 공항대로 637 (내용) : 볼라드 전면 30cm 이격하여 점형블록 1매 설치
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	(위치) : 공항대로 635 (내용) : 음향신호기 전면 30cm 이격하여 점형블록 2매 설치
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	(위치) : 공항대로 621 (내용) : 볼라드 전면 30cm 이격하여 점형블록 1매 설치
정 비 전		정 비 후