붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	줄눈채움재 청소 미흡 (위치) : 마포대로 211
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	자재폐합 미흡 (위치) : 마포대로 205-1
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	점자블록 설치 부적정(직각으로 방향전환시 선형블록 2배 폭으로 설치) (위치) : 마포대로 73
정 비 전		정 비 후

연번 : 4	줄눈채움재 청소 미흡 (위치) : 아현동 85-9
정 비 전		정 비 후