붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	보도블록과 경계석 틈새 과다 (위치) : 전 구간
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	횡단보도 앞 빗물받이 이설 및 그레이팅 교체 (위치) : 서울양원 1공구 입구 맞은편
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	횡단보도 주변 점자블록 설치 불량 (위치) : 전 구간
정 비 전		정 비 후