붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항

공사명 : 용산전자상가 일대 보행환경 개선사업

연번 : 1	비산먼지 방지 조치 미흡 - 줄눈모래 부설시 작업자 작업방법 개선, 블록가공시 비산먼지 방지 시설 설치(사진없음) (위치) : 청파로 112
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	안전펜스 설치 미흡(위치) : 청파로 122
정 비 전		정 비 후

연번 : 3	경계석 및 블록 틈 과다, 절단 등 정밀시공 미흡 (위치) : 청파로 112
정 비 전		정 비 후