붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	버스정류장 점자블록 미설치 (위치) : 충정로 8
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	가로수 주변 마감 미흡 (위치) : 공사 내 전 구간
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	횡단보도 턱낮춤 부적정(부분 턱낮춤 -> 전폭 턱낮춤) (위치) : 충정로 22
정 비 전		정 비 후

연번 : 4	기둥 주변 마감 미흡 (위치) : 공사 내 전 구간
정 비 전		정 비 후