붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	줄눈채움재 청소 미흡 (위치) : 태릉입구역 8번출구 뒤편
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	자재 폐합 미흡 (위치) : 화랑로 429 횡단보도 앞
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	안전펜스 미설치 (위치) : 태릉입구역 2번출구
정 비 전		정 비 후