점검지적사항 조치결과 사진

변압기 흡습호흡기 하부절연유 부족 및 실리카겔 변색 (조치전)

변압기 흡습호흡기 하부절연유 보충 및 실리카겔 교체 (조치후)