주요 점검지적 사진

공 사 명 :	태릉입구역 청년주택 신축공사	점검일 :	2020. 10. 7.
지적사항 :	지상2층 옹벽내부 이물질 제거 후 철근배근 조치요망.
지적사항 :	지하2층 계단천정 곰보 발생부위 보수요망