주요 점검지적 사진

공 사 명 :	동북권 아동청소년 예술교육센터 및 강북구 종합체육센터	점검일 :	2020. 9. 23.
지적사항 :	Strut는 다음 단계 Strut를 설치하기 위해서 최소한의 추가굴착(약 500㎜)후 설치됨이 바람직함.
지적사항 :	Corner부 Wale의 연결은 강결되도록 Bolting or Welding으로 처리함이 바람직함.