주요 점검지적 사진

공 사 명 :	구로구 개봉2동 주민센터 신축공사	점검일 :	2021. 3. 25.
지적사항 :	콘크리트 타설전 건설사업관리인(감리사)의 철저한 검측을 실시하고, 안전성 확보한 후 콘크리트를 타설하기 바람.
지적사항 :	건물 지하층 지하외벽의 시공이음부 및 균열부위 등에서 누수가 되고 있으므로 건축공사 표준시방서 누수보수 방법을 참조하여 보수하기 바람.

주요 점검지적 사진

공 사 명 :	구로구 개봉2동 주민센터 신축공사	점검일 :	2021. 3. 25.
지적사항 :	건축물 지하 및 지상, 주변의 건축재료 및 공사 관련 쓰레기를 정리정돈하고 안전통로를 확보하기 바람.