주요 점검지적 사진

공 사 명 :	신도림동 민간건설임대주택 신축공사	점검일 :	2021. 3. 30.
지적사항 :	지하3층 외벽옹벽 누수 => 누수보수 조치후 감리자 확인요함
지적사항 :	지하2층 천정단열재 이음부 충진 누락 및 오염물질 미제거 => 이음부 충진 및 오염물질(시멘트페이스트) 제거요함