주요 점검지적 사진

공 사 명 :	구로구 오류동 244-1번지 단지형 연립주택 신축공사	점검일 :	2021. 5.11.
지적사항 :	창호 주변에 탈락된 단열재에 대해 보완 시공후, 조적 및 창호 공정을 진행하기 바람
지적사항 :	옥탑층 벽체 하부구간에 누수가 우려되는바, 방수계획(감리단 승인 필요)을 보완할 것