주요 점검지적 사진

공 사 명 :	청광플러스원 청계2차 신설동 오피스텔 신축	점검일 :	2021. 5. 18.
지적사항 :	단열재 관련 파손부위, 조인트 사춤 및 고정철물 (탈락우려가 있음) 보완시공 요망
지적사항 :	옥상 누름콘크리트내 발생한 균열 및 커팅 보완시공 요망