주요 점검지적 사진

공 사 명 :	한강변 보행네트워크 조성공사	점검일 :	2021. 6. 10.
지적사항 :	PC블록 설치구간은 한강계획 홍수위에 따른 부력 검토 후 대책을 수립하기 바람.
지적사항 :	연결거점 4구간 목재데크 경사로는 경사가 급해 미끄럼 낙상 등 안전사고 우려가 있으며, 또한 데크단부 난간이 없어 추락위험이 있으니 관련 규정에 맞는 난간 설치를 하시기 바람.