주요 점검지적 사진

공 사 명 :	수락산 스포츠타운 조성공사	점검일 :	2021. 6. 14.
지적사항 :	A03 BOX Ø1200㎜ Pipe 접합부 주위 상부 적치물은 제거하고 안전시설물을 설치하기 바람.
지적사항 :	No.5 옹벽 수평비계 연결 및 비계하부 들뜸부 쐐기 설치요망.