주요 점검지적 사진

공 사 명 :	벽산빌라 가로주택정비사업	점검일 :	2021. 7. 12.
지적사항 :	지하층 램프 및 벽면 Cold joint는 보수, 보강하기 바람.
지적사항 :	Roof Parapet chipping 부위는 피복두께 유지토록 보수 요하고, 방수 시공 전 구조체 철근 보호토록 조치바람.(철근 부식 방지)