주요 점검지적 사진

공 사 명 :	강북종합시장 정비사업	점검일 :	2021.8.24.
지적사항 :	단열재 연결철물 제거 바람.
지적사항 :	지상1층 천정보 하부 단열재 누락으로 보강 바람.