점검지적 사진

공 사 명 :	방화동 행복주택 건설공사	점검일 :	2023.4.11.
지적사항 :	경량판넬은 빗물에 접촉하지 않도록 보양하기 바람.
지적사항 :	세대 자재 인양구의 콘크리트 타설은 단면 결손이 일어나지 않도록 관리하기 바람.

점검지적 사진

공 사 명 :	방화동 행복주택 건설공사	점검일 :	2023.4.11.
지적사항 :	5층 골조 동바리 수직도가 불량하니 조치 바람.
지적사항 :	천정 단열재에 틈새가 생기지 않도록 보완하기 바람.