한강 기전시설물 점검표

(시설명 : 광나루, 잠실공원)

구 분	주 요 점 검 내 용	조 치 결 과
공원조명시설	▶등기구 외관 및 부점등 확인 - 광나루 부점등 : E-14·16 , D-39·40·63 C-2·7·16 - 잠 실 부점등 : 1-13~15, 2-91·95 ▶분전반내부 수신기 및 차단기 동작점검	자체 보수반 조치
나들목조명	▶등기구 외관 및 부점등 확인 - 풍납나들목 좌측 : E-38~39 ▶분전반내부 수신기 및 차단기 동작점검	자체 보수반 조치
펌프시설	▶해당없음
감시장치시설	▶광나루, 잠실안내센터 현장 모니터링 확인 ▶나들목 감시장치 육안 점검 및 감지확인	특이사항 없음
승강기시설	▶승강기 가동 상태 ▶인터폰 통화품질 상태 ▶CCTV 시스템 상태 ▶기타 청결상태	승강기팀 별도시행
기 타 (기전시설물. 공사현장)

2015.  2 .    .

점검자 : 지방공업주사보(전기)  성명 김 병 훈(인)