한강 기전시설물 점검표

(시설명 : 한강뚝섬공원)

구 분	주 요 점 검 내 용	조 치 결 과
공원조명시설	뚝섬공원 수위계 앞(윈드서핑장) 자전거도로등(신설) 부점등 ->설치업체에 부점등 통보	조치완료
나들목조명	성덕정, 수레나루, 한신(아), 청구(아), 벽천, 노유, 뚝섬, 자양, 자양중앙, 낙천정, 강변 등 조명점검	이상없음
펌프시설	없음	이상없음
감시장치시설	성동지대 모니터에 벽천나들목 CCTV 영상수신 안됨 -> 나들목감시장치 유지관리업체에 이상통보	정상 수신
승강기시설	운행, 내외부 청소 등 점검(성수구름다리 승강기등)	이상없음
기 타 (기전시설물. 공사현장)	낙천정나들목 제외지 공사가림 가설물등 상태점검	양호

2015.  2.  12.

점검자  :     직  전기7급성명  강희진  (인)

점검자  :     직          성명          (인)