한강 기전시설물 점검표

(시설명 : 반포공원)

구 분	주 요 점 검 내 용	조 치 결 과
공원조명시설	특 이 사 항 없 음
나들목조명	반포(LED등 1열 설치):내,외나들목중 2개미점등(외쪽:2개) 반포안내센터(LED등 1열 설치):격등실시 이상없음(비상벨 : 송신양호, 수신불량(잘 안들림) ※ 『사용방법』 설명서 없음	『붙임 참조』
펌프시설	해 당 없 음
감시장치시설	특 이 사 항 없 음
승강기시설	-
기 타 (기전시설물. 공사현장)	특 이 사 항 없 음

2015. 2. 10.

점검자  : 공업(기계)주사   성명  김 영 일(인)

나들목 기전시설물 안전점검

나들목 전경(서래섬)	내부조명등(형광등)
나들목 전경(반포)	내부조명등(LED등)
비상벨(반포안내센터)