한강 기전시설물 점검표

(시설명 : 잠실 및 신곡수중보)

구 분	주 요 점 검 내 용	조 치 결 과
공원조명	-
나들목	-
승강기	-
수중보	○ 기전 시설물 점검 -기기류(권양기,발전기 등)작동 상태 및 청소 -수배전반 등 계기류 작동 및 표시등 상태 -감시장치(CCTV:무단침입자 감시용)작동상태 ○ 직원 안전 및 복무 교육 실시 -화재예방 및 안전관리철저 (기전시설물 주변 위험물질 제거) -출입자 통제 및 보안관리 철저 (신속한 보고체계 유지, 주변환경정비 등)	※ 시설물 점검결과 특이사항 없음 - 명절휴무 관련 직원 안전 및 복무 교육 실시

2017. 1. 24

점검자  :   직 공업6급   성명 연 영 택(인)

점검자  :   직 공업7급   성명 심 보 현(인)