한강 기전시설물 점검표

(시설명 : 여의도 한강공원)

구 분	주 요 점 검 내 용	조 치 결 과
공원조명시설	특이사항 없음
나들목조명	여의도 나들목 형광등 1개 부점등	램프 교환 통보.
펌프시설	양호
감시장치시설	특이사항 없음
승강기시설	해당 없음
기 타 (기전시설물. 공사현장)	이상 없음

2015. 2. 12

점검자  : 지방공업주사보 성명  강 병 모 (인)

점검자  :     직          성명          (인)