한강 기전시설물 점검표

(시설명 : 이촌, 반포 공원)

구 분	주 요 점 검 내 용	조 치 결 과
공원조명시설	조명시설물 부점등 점검
나들목조명	- 나들목 내부 점등 현황 점검
펌프시설	이상없음
감시장치시설	반포, 이촌 나들목 영상전송장비 현장 점검
승강기시설	해당사항없음
기 타 (기전시설물. 공사현장)	이촌 공사현장 시설물 점검(가로등 흔들림)	-공사담당자에서 보수요청 상황 점검

2015.   .    .

점검자  : 관리운영 8급 성명  김 재 규  (인)

점검자  :     직          성명          (인)