2015년  감염관리 조사항목 점검표

<병동용>

점 검 내 용	점검결과
	상	중	하
다제내성균환아 표시 : 병실입구, 침상이름표, 챠트, 팔찌
말초 정맥관 관리 : 날짜, 시간, 바늘크기 기록
Ambu bag 개별사용? 주1회 멸균처리
멸균증류수 개봉일시 확인(24시간 사용)
각종연고, 소독제, 글리세린 등(개시일 확인)
소독 및 멸균물품 보관장(선입선출)
멸균물품 보관장 주1회 소독, 멸균물품 유효기간 매일확인?
사용한기구 운반용기(청결, 오염) 매일소독?
Dressing car 청결물품(위), 오염물품(아래)
청소용 Check list
집중치료실 청소 환경 Check list(바닥 매일 2회이상 닦는지?)
세척시 보호장구(장갑, 앞치마, 마스크, 고글) 착용 및 보관상태?
보호장구 보관상태
싱크대, 화장실 물품보관 실태
병동내 고무장갑 구분(목욕, 약컵세척용, 의료기구세척용)
손소독제 손세정제(개시일,유효일 확인) 6개월
의료폐기물 개시일 (보관:골판지15일, 손상성 30일)
Eye wash station, Spill kit
손씻기 모니터링(붙임참조)
세탁물처리실 청소용 소독제 Spray 비치 유무 확인(Tepid 용, 소독용)
세탁물처리실 바닥과 주변 환경 청소(1일 1회)
세탁물 공급대장 확인(1일 1회)
호흡기의료기구 관리표(33,34,43병동 해당)
환경소독 점검표(병동) 청소환경 점검표(청소)
기타 - 손상성 폐기물통은 2/3이상 채우지 않고 완전히 밀폐 - 세탁물처리실 오폐수 뚜껑은 덮혀있는지 - 일반쓰레기, 의료폐기물 표지 스티커 부착 - 세탁물처리실 수집용기 표기(오염, 기타 세탁물) , 세탁물관련 안내문 - 세탁물처리실 문 닫기, 공기청정기 관리대장 - 모든 멸균물품은 사용하기 직전에 준비한다 - 소독제 사용방법 안내 코팅 확인 - O2 가습통(증류수, 24시간, 멸균은 2주마다) - Ambu bag 주1회 멸균, 소독은 알콜솜 - 올바른 손씻기 스티커 부착

2015년  감염관리 조사항목 점검표

<중앙공급실용>

점 검 내 용	점검결과
	상	중	하
공급실세척공간 및 세척시 보호장구(장갑, 앞치마, 마스크, 고글) 착용 보관상태?
공급실 유해물질 관리대장 및 보관상태?
스팀멸균기, EO gas 멸균기 게기판, Touch pad, Alarm 작동여부 일상 점검표 확인
스팀멸균기, EO gas 멸균기 내부 주1회 닦는지? (근거대장)
EO gas 고위험 의료기기 예방점검 확인필증 확인? (시행일,시행자, 다음점검일)
멸균물품 보관실 온습도, 매일 2회 확인 하는지? (온도 18~24℃, 습도35 ~70% 미만)
멸균물품 보관장 주1회 소독하는지? (근거자료)
공급실 물품 창고 공급실 소독물품 재료만 보관하는지?
멸균기관리 (정기점검, 표지자선택 : Biological IndicatorI, Chemical Indicator)
오염물품반납창구와 멸균·소독물품 불출창구 구분
소독 및 멸균물품 보관장(선입선출)
소독물품 라벨링은 되어 있는지?(물품명, 유효기간, 소독날짜)
Eye wash station, Spill kit
손소독제 손세정제(개시일,유효일 확인) 6개월
멸균물품 유효기간 확인 - 캔류(1주), 린넨포장(2주), 부직포․종이포장(4주), 파우치(6개월)
소독제 사용방법 안내 코팅 확인
올바른 손씻기 스티커 부착
환경소독 점검표(병동) 청소환경 점검표(청소)
세탁물 공급대장 확인(1일 1회)

청소 환경 점검표
	주변 청소방법		환경소독제 쿼트(HBV-Quat)를 64배 희석하여 걸레에 적셔 닦는다.
	희석방법		물 1L 에 쿼트(HBV-Quat) 15cc 비율(64배 희석)로 혼합한다.
	바닥 청소방법		환경소독제 락스를 청소지역에 따라 100배 또는 25배 희석하여 걸레에 적셔 닦는다.
	희석방법	일반지역 (병실,복도 등)	물 1L 에 락스 10cc 비율(100배)로 혼합한다.
		오염지역 (화장실 등)	물 1L 에 락스 40cc 비율(25배)로 혼합한다.
유의사항			체크리스트를 각 청소카트에 보관하고 매일 정해진 시간에 청소 후 완료표시(✔)한다.
◇ 부 서 : 병동 ◇ 환경소독 / 청소 시행자 : ◇ 시행 월 : 년 월 ◇ 환경소독 / 청 소 시 간 : 시 분

날짜 종류	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
침대주변
침대 상두대
창문틀 등
휠체어
이동침대
병실바닥
복도
세탁처리실
화장실 등
담당자 서명