소방용수시설 표찰 발견 보고

연번	표찰 번호	소방용수시설 현황			발견일자	관 할 센 터	비 고
		종 별	용수 번호	위 치(주소)
1	1	지하식	640	대명중학교	2016.11.2.	현장대응단 1팀 13조
2	2	지하식	2275	보리수 식당 전면	2016.11.2.	현장대응단 1팀 13조
3	3	지하식	1134	CS마트 전면	2016.11.2.	현장대응단 1팀 13조
4	4	지하식	2269	삼성동 125-11	2016.11.7.	현장대응단 2팀 9조
5	5	지하식	254	삼성동 123-37	2016.11.7.	현장대응단 2팀 9조
6	6	지하식	2267	삼성동 122-29	2016.11.7.	현장대응단 2팀 9조
7	7	지하식	2240	삼성동 92-11	2016.11.7.	현장대응단 2팀 8조
8	8	지하식	3301	삼성동 92-9	2016.11.7.	현장대응단 2팀 8조
9	9	지하식	933	삼성동 98-14	2016.11.7.	현장대응단 2팀 8조
10	10	지하식	2933	삼성동 94-25	2016.11.7.	현장대응단 2팀 8조