소방용수시설 점검표 발견 결과

□ 소방용수

연번	소 화 전 관리번호	점검표번 호	식별	소화전 관리상태			발견일시 (119안전센타)
				심도 (㎝)	수압 상태	도색 상태
1	172	10	지하식	60	양호	양호	2014. 3. 3. (금호안전센터)
2	81	9	지상식	55	양호	양호	2014.3.10. (금호안전센터)
3	224	48	지하식	60	양호	양호	2014.3.3. (금호안전센터)
4

□ 비상소화장치

연번	비상소화장치 관리번호	점검표 번 호	소 화 전 관리상태	적재비품 관리상태			발견일시 (119안전센타)
				소방 호스	소화기	기타 비품
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-