시영주차장 운영·관리 실태 점검표

가. 주차장 현황

주차장명	천호역	급 지	4급지
위 치	강동구 천호동 455	주차요금	5분당 100원
주차면수	1,430면	운영주체	서울시시설관리공단

나. 소방시설 및 제설장비

	스프링쿨러	소화기	제설함	염화칼슘	제설용 모래주머니
보유여부	설치	보유(OO개)	OO개	25kg 10포	5kg 20포

다. 점검내용

점 검 내 용	점검결과
1. 소방시설
○ 스프링클러 작동여부 등	양호
○ 소화기 보유 및 충전상태 등	양호
○ 비상대피 피난유도 표시 등	적정
2. 제설장비
○ 제설함 보유 및 설치위치 등	적정
○ 염화칼슘 보유 및 수량	양호
○ 제설용 모래주머니 보유 및 수량 등	양호
4. 기타
○ 주차관리시스템 및 무인정산기	양호
○ 주차구획선 및 주차장 바닥	양호
○ 청소 및 환경정비 상태	양호

2014. 1.

점검자    소속          직              성명            (서명)