LMC포장 균열	방호울타리 녹발생
배수구 토사 및 낙엽 퇴적	신축이음 토사퇴적
방호벽 파손	후타재 파손